**Карта тестовых заданий**

**Компетенция**: ПК-1: Способен к организации и управлению процессами эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и ремонта холодильной техники и систем кондиционирования воздуха

Индикатор: ПК-1.4: Демонстрирует способность к организации и проведению ремонта холодильной техники и систем кондиционирования воздуха

**Дисциплина** : Ремонт холодильной техники и систем кондиционирования воздуха.

Описание теста::

1. Тест состоит из 70 заданий, которые проверяют уровень освоения компетенций обучающегося. При тестировании каждому обучающемуся предлагается 30 тестовых заданий по 15 открытого и закрытого типов разных уровней сложности.

2. За правильный ответ тестового задания обучающийся получает 1 условный балл, за неправильный ответ – 0 баллов. По окончании тестирования, система автоматически определяет «заработанный итоговый балл» по тесту, согласно критериям оценки.

3 Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет – 100 баллов.

4. Тест успешно пройден, если обучающийся правильно ответил на 70% тестовых заданий (61 балл).

5. На прохождение тестирования, включая организационный момент, обучающимся отводится не более 45 минут. На каждое тестовое задание в среднем по 1,5 минуты.

6. Обучающемуся предоставляется одна попытка для прохождения компьютерного тестирования.

**Кодификатором** теста по дисциплине является раздел рабочей программы «4. Структура и содержание дисциплины (модуля)»

Комплект тестовых заданий

Задания закрытого типа

Задания альтернативного выбора

*Выберите один правильный ответ*

Простые (1 уровень)

1 Термобаллон с паровым заполнением манометрических термосистем заполнен:

**А) фреоном**

Б) хлорметилом или бензолом

В) твердым адсорбентом

Г) водой

2 Какой инструктаж по охране труда должен пройти машинист холодильных установок (аммиачных) при перерыве в работе более двух месяцев

**А) Внеплановый**

Б) Повторный

В) Целевой

Г) никакой

3 Какой из перечисленных холодильных агентов практически не растворяет смазочное масло

**А) аммиак**

Б) хладон R22

В) хладон R12

Г) хладон R134а

4 Производной какого парафина является хладон R22

**А) метана**

Б) пропана

В) этана

Г) бутана

5 Без какого из перечисленных ниже элементов холодильная машина не сможет работать

**А) дроссельного вентиля**

Б) ресивера

В) отделителя жидкости

Г) запорного вентиля

6 Избыток хладагента в контуре вызывает?

**А) Повышение давления конденсации и снижению массового расхода газа**

Б)**.** Повышение давления конденсации и массового расхода газа

В) Понижение давления конденсации и массового расхода газа

Г) Понижение давления конденсации и повышение массового расхода газа

7 Компрессор наружного блока теплоизолируется для

**А) снижения растворимости масла**

Б) снижения шума

В) повышения давления конденсации

Г) увеличения холодопроизводительности

Средне-сложные (2 уровень)

8 Как избыток хладагента влияет на работу герметичного компрессора?

**А) Компрессор потребляет из сети больший ток, массовый расход паров на всасывании снижается, и температура компрессора увеличивается**

Б) Компрессор может покрыться инеем из-за увеличения массового расхода всасываемых паров

В) Компрессор потребляет из сети больший ток, массовый расход паров на всасывании повышается, и температура компрессора не меняется

9 Какое действие необходимо выполнить перед снятием пломбы с вентиля на нагнетательном трубопроводе при необходимости его закрытия

**А) Выключить компрессоры, присоединённые к этому трубопроводу**

Б) Перекрыть запорные вентили на сливных трубах отделителей жидкости

В) Отключить приборы защитной автоматики на компрессорах.

10 В каком документе должен быть установлен порядок освобождения оборудования от хладагента

**А) В документации по его обслуживанию.**

Б) В журнале работы машинного отделения

В) В наряде-допуске на производство работ повышенной опасности

Г) Во всех вышеперечисленных документах

11 Как влияет наличие неконденсируемых примесей в системе на давление конденсации

**А) Увеличивает**

Б) Уменьшает

В) Не влияет

12 Сколько будет ошибок если тип неисправности «Слишком слабым конденсатором»:

**А) 3 ошибки**

Б) 2 ошибки

В) 1 ошибка

Г) нет ошибок

13 Температура конденсации Тс и температура жидкости на выходе из ресивера Тdl. В каком из случаев достигается наилучшее переохлаждение

**А) Тс=48 град. и Тdl=42 град**

**Б) 35 град. и Тdl=33 град.**

**В) 44 гард и Тdl=41 град**

14 Опасный режим работы компрессора «влажный ход» во фреоновых холодильных машинах удаётся избежать путём включения в схему

**А) регенеративного теплообменника**

Б) фильтра-осушителя

В) отделителя жидкости

Г) дроссельного вентиля

15 В каких элементах холодильной машины изменяется агрегатное состояние холодильного агента

**А) конденсаторе и испарителе**

Б) конденсаторе и дроссельном вентиле

В) компрессоре и конденсаторе

Г) испарителе и дроссельном вентиле

16 Герметичный компрессор – это компрессор, в котором

**А) электродвигатель и компрессор находятся в герметичном кожухе**

Б) для герметизации устанавливают на коленчатом валу сальник

В) всасывающие клапаны герметично отделены от нагнетательных

17 Если налить в емкость одинаковое количество масла и жидкого фреона, то через некоторое время масло:

**А) окажется на поверхности**

Б) осядет на дно емкости

В) смешается с фреоном

Г) не смешается с фреоном

18 Индикаторный КПД компрессора учитывает потери

**А) внутри цилиндра компрессора**

Б) возникающие в трущихся парах

В) в электродвигателе компрессора

Г) возникающие при снятии индикаторной диаграммы

19 Без какого из перечисленных ниже элементов холодильная машина не сможет работать

**А) дроссельного вентиля**

Б) ресивера

В) маслоотделителя

20 Чиллер представляет собой холодильную машину для

**А) охлаждения и подогрева воды**

Б) охлаждения воды

В) подогрева воды

Г) замораживания воды

Сложные (3 уровень)

21 Из перечисленных холодильных агентов является неорганическим веществом:

**А) R740**

Б) R540

В) R134а

Г) R22

22 Наиболее вероятная неисправность холодильной установки: ВД растет; НД падает; Перегрев падает; Переохлаждение падает.

**А) очень слабый конденсатор**

Б) избыток не конденсата

В) избыток фреона

Г) очень слабый компрессор

23 Коэффициент подачи конкретного компрессора зависит только от: (выбрать два ответа)

**А) хода поршня и степени сжатия пара в компрессоре**

Б) давления нагнетания

В) относительной величины мертвого пространства

24 В компрессоре ВХ 140-2-3 что значат буквы ВХ

**А) винтовой холодильный**

Б) вихревой холодильный

В) вертикальный холодильный

25 Фанкойл предназначен для

**А) нагрева и охлаждения воздуха**

Б) очистки, нагрева и охлаждения воздуха

В) проветривания помещения

Г) удаления пыли из помещения

Задания на установление соответствия

*Установите соответствие между левым и правым столбцами*

Простые (1 уровень)

26 Установите соответствие между левым и правым столбцами

|  |  |
| --- | --- |
| 1. в компрессоре | А. сжатие газа |
| 2. в дроссельном вентиле | Б. энтальпия фреона постоянная |
| 3. в конденсаторе | В. газ конденсируется |
| 4. \*\*\*\*\* | Г. газ кипит |

27 Установите последовательность действий при ремонте холодильной машины

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | А. общение заказчиком, сбор информации |
| 2. | Б. проверка оборудования |
| 3. | В. диагностика неисправности |
| 4. | Г. проведение ремонта |

Средне-сложные (2 уровень)

28 Установите соответствие между видами расширительных устройств.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Расширительные устройства ограниченного применения | А. используются в небольших системах кондиционирования воздуха и холодильных системах |
| 2. Автоматические расширительные клапаны (АРК) | Б. подходят для применения в случае почти постоянной нагрузки на испаритель |
| 3. Терморегулирующий вентиль | В. регулирует подачу холодильного агента, поддерживая почти постоянный перегрев на выходе из испарителя |

29 Установите соответствие

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Терморегулирующий вентиль | А. контролирует поток жидкого холодильного агента, поступающего в испаритель |
| 2. Реле давления (прессостаты) и температуры (термостаты) | Б. электромеханические устройства, контактная система которых изменяет свое положение при изменении контролируемого параметра сверх допустимых пределов |
| 3. Реле протока (РП) | В. устройство, которое предназначено для контроля потока воздуха, жидкости или газа |

30 Установите соответствие

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Регулятор скорости вращения вентилятора | А. Применяются для контроля скорости вращения вентиляторов конденсатора холодильных установок |
| 2. Реле давления (прессостаты) и температуры (термостаты) | Б. электромеханические устройства, контактная система которых изменяет свое положение при изменении контролируемого параметра сверх допустимых пределов |
| 3. Пилотный 4-ходовой реверсивный клапан | В. применяется для систем тепловых насосов, реверсивных систем кондиционирования воздуха |

31 Установите соответствие между размерностью и ее физической величиной

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Вт/(м\*К) | А. коэффициент теплопроводности |
| 2.  Вт/(м2\*?К) | Б. коэффициент теплоотдачи |
| 3. Дж/(м\*с) | В. плотность теплового потока |
| 4. \*\*\*\*\* | Г. теплоемкость |

32 Испаритель рекомендуется заменять в такой последовательности

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | А. слить из кожуха мотор-компрессора масло |
| 2. | Б. отпаять медную отсасывающую трубку мотор-компрессора от отсасывающей трубки испарителя в местах выхода из нее капиллярной трубки |
| 3. | В. отпаять капиллярную трубку от цеолитового патрона |
| 4. | Г. зачистить концы капиллярной и всасывающей трубок |

Сложные (3 уровень)

33 Установите соответствие между видами заправки термоэлементов.

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Заправка типа «С» | А. заправка специально разработана для среднетемпературных систем |
| *2. Заправка типа «Z» и «ZP»* | Б. заправка специально разработана для области низкотемпературного применения |
| 3. Заправка типа «Х» | В. перекрестная жидкостная заправка для области сверхнизких температур |

34 Установите соответствие между левым и правым столбцами

|  |  |
| --- | --- |
| 1. CCl2F2 | А. R12 |
| 2. C2F4H2 | Б. R134а |
| 3. CHF2CF3 | В. R125 |
| 4. \*\*\*\*\* | Г. R128 |

№ 35 Пуск в эксплуатацию испарителей с теплоносителем «горячая вода» или «пар» производится в следующей последовательности

|  |  |
| --- | --- |
| 1. | А. проверяется герметичность оборудования и обвязки |
| 2. | Б. проверяется исправность систем теплоснабжения путем наружного осмотра |
| 3. | В. продуваются внешние трубы испарителя воздухом перед подачей теплоносителя |
| 4. | Г. удаляется воздух через специальные продувочные вентили в камере теплоносителя перед подачей теплоносителя |

Задания открытого типа

Задания на дополнение -- напишите пропущенное слово

Простые (1 уровень)

36 Регуляторы, у которых мощность сигнала рассогласования достаточна для воздействия на регулирующий орган называется регуляторами \_\_\_\_\_\_\_ действия.

( прямого)

37 Приборы, принцип действия которых основан на изменении сопротивления при изменении температуры называется \_\_\_\_\_\_\_\_\_ сопротивления

( термометрами)

38 В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, происходит переход хладагента из газообразного состояния в жидкое.

(конденсаторе)

39 В кожухотрубном конденсаторе аммиачной холодильной машины по трубам течёт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( рассол)

40 Слишком высокий перегрев обязательно указывает на нехватку фреона в теплообменнике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( испаритель)

41 Единица измерения холодопроизводительности компрессора (СИ)

( Вт или вт)

42 Температура головки блока \_\_\_\_\_\_\_\_ если разрушен всасывающий клапан:

( растет или увеличивается или повышается)

43 Теплообменный аппарат входящий в состав холодильной машины, где кипит фреон

( испаритель)

Вопрос № 44 Пусковая обмотка в однофазном двигателе имеет максимальное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( сопротивление)

45 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ непрерывно отсасывает перегретый пар из испарителя и сжимает его

( компрессор)

46 Масса всасываемого компрессором газа при возрастании давления нагнетания (ВД)

( падает или уменьшается или снижается)

Средне-сложные (2 уровень)

47 Фильтр-осушитель на фреоновой холодильной машине устанавливают перед \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вставьте слово)

( дросселем или капиллярной трубкой или ТРВ)

48 Устройство, в котором энтальпия фреона остается неизменной, а температура уменьшается

( дроссель или капиллярная трубка или ТРВ)

49 Степень сжатия компрессора, если манометр низкого давления показывает 4 бар, а манометр высокого давления 16 бар:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

( 4 или четыре)

50 Напишите, что обозначает число 270 в марке холодильника КШ Д-270/80:\_\_\_\_\_\_

( объем)

51 Предельное количество каскадов в многокаскадной холодильной машине равно:

( два или 2)

52 Агрегат, в котором сжатие холодильного агента осуществляется за счет уменьшения замкнутого объема рабочей полости называется

( компрессор или поршневой компрессор)

53 Перед капиллярной трубкой устанавливают \_\_\_\_\_ осушительй

( фильтр или фильтр осушитель)

54 Величина потребляемого компрессором электрического тока, при росте высокого давления, \_\_\_\_\_\_\_\_\_

( растет=увеличивается=повышается=возрастает)

55 Массовый расход фреона регулирует \_\_\_\_\_\_\_

( терморегулирующий вентиль или трв)

56 В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пары холодильного агента охлаждаются и превращаются в жидкость

( конденсатор)

57 Если всасывающий клапан разрушен, ток, потребляемый компрессором электрический ток\_\_\_

( падает или уменьшается или снижается)

58 Массовый расход хладагента в контуре при уменьшении степени сжатия компрессора\_\_\_\_\_

( повышается или растет или увеличивается или возрастает)

59 Если всасывающий клапан компрессора разрушен, то потребляемая электрическая мощность

( падает или уменьшается или снижается или понижается)

60 Перегрев на всасывающей магистрали компрессора, при загрязнении конденсатора\_\_\_\_\_\_\_\_

( упадет или уменьшается или снижается или понижается или падает)

61 В \_\_\_\_\_\_\_\_\_ состояние находится фреон в нагнетающем трубопроводе

( перегретом)

62 Дросселированные газа происходит в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ трубке

( капиллярной или дроссельной)

63 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ контролирует поток жидкого холодильного агента, поступающего в испаритель

( терморегулирующий вентиль или ТРВ)

Сложные (3 уровень)

64 Укажите предельное количество каскадов в многокаскадной холодильной машине равно

( два или 2 )

65 Впишите, что обозначает число 350 в марке холодильника КШМХ-350/120

( общий объем холодильника 350 дм3 )

66 Слишком слабое переохлаждение указывает на недостаток хладагента в \_\_\_\_\_

( контуре или системе)

67 Сколько типов поршневых колец используется в поршневом компрессоре (введите цифру)

( 3)

68 В каком элементе холодильной машины от холодильного агента отводится теплота

( конденсатор)

69 Если после остановки компрессора с предварительным ваккумированием низкое давление постоянно растет, то это указывает на наличие утечек через клапан \_\_\_\_\_\_\_\_

( нагнетания)

70 При нормальной работе верхняя часть кожуха поршневого компрессора на ощупь \_\_\_\_\_\_

( теплая)

Карта учета тестовых заданий (вариант 1)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Компетенция | ПК-1: Способен к организации и управлению процессами эксплуатации, технического обслуживания, диагностики и ремонта холодильной техники и систем кондиционирования воздуха | | | |
| Индикатор | ПК-1.4: Демонстрирует способность к организации и проведению ремонта холодильной техники и систем кондиционирования воздуха | | | |
| Дисциплина | Ремонт холодильной техники и систем кондиционирования воздуха. | | | |
| Уровень усвоения | Тестовые задания | | | Итого |
| Закрытого типа | | Открытого типа |
| Альтернативный выбор | Установление соответствия/последовательности | На дополнение |
| 1.1.1 (28.5%) | 7 | 2 | 11 | 20 |
| 1.1.2 (50%) | 13 | 5 | 17 | 35 |
| 1.1.3 (21.4%) | 5 | 3 | 7 | 15 |
| Итого: | 25 | 10 | 35 | 70 |

Карта учета тестовых заданий (вариант 2)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Компетенция | ПКД 5. Способность осуществлять эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт объектов и систем профессиональной сфере. | | |
| Индикатор | нет | | |
| Дисциплина | Сервис и техническое обслуживание объектов холодильной техники и систем кондиционирования воздуха | | |
| Уровень усвоения | Тестовые задания | | |
| Закрытого типа | | Открытого типа |
| Альтернативный выбор | Установление соответствия/последовательности | На дополнение |
| 1.1.1 | 1. Термобаллон с паровым заполнением манометрических термосистем заполнен:  А) фреоном  Б) хлорметилом или бензолом  В) твердым адсорбентом  Г) водой  2. Какой инструктаж по охране труда должен пройти машинист холодильных установок (аммиачных) при перерыве в работе более двух месяцев  А) Внеплановый  Б) Повторный  В) Целевой  Г) никакой  3. Какой из перечисленных холодильных агентов практически не растворяет смазочное масло  А) аммиак  Б) хладон R22  В) хладон R12  Г) хладон R134а  4. Производной какого парафина является хладон R22  А) метана  Б) пропана  В) этана  Г) бутана  5. Без какого из перечисленных ниже элементов холодильная машина не сможет работать  А) дроссельного вентиля  Б) ресивера  В) отделителя жидкости  Г) запорного вентиля  6. Технологическое кондиционирование предназначено для  А) обеспечения технологического процесса  Б) сохранения качества продукции  В) обеспечения комфортных условий работы обслуживающего персонала  Г) обеспечения нормальной работы технологического оборудования  7. Компрессор наружного блока теплоизолируется для  А) снижения растворимости масла  Б) снижения шума  В) повышения давления конденсации  Г) увеличения холодопроизводительности | 26. Установите соответствие между левым и правым столбцами  1 в компрессоре ->  2 в дроссельном вентиле ->  3 в конденсаторе ->  4 \*\*\*\*\* ->  А) сжатие газа  Б) энтальпия фреона постоянная  В) газ конденсируется  Г) газ кипит  27. Установите последовательность действий при ремонте холодильной машины  А) общение заказчиком, сбор информации  Б) проверка оборудования  В) диагностика неисправности  Г) проведение ремонта | 36. Регуляторы, у которых мощность сигнала рассогласования достаточна для воздействия на регулирующий орган называется регуляторами \_\_\_\_\_\_\_ действия.  37. Приборы, принцип действия которых основан на изменении сопротивления при изменении температуры называется \_\_\_\_\_\_\_\_\_ сопротивления  38. В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,происходит переход хладагента из газообразного состояния в жидкое.  39. В кожухотрубном конденсаторе аммиачной холодильной машины по трубам течёт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  40. Слишком высокий перегрев обязательно указывает на нехватку фреона в теплообменнике \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  41. Единица измерения холодопроизводительности компрессора (СИ)  42. Температура головки блока \_\_\_\_\_\_\_\_ если разрушен всасывающий клапан:  43. Теплообменный аппарат входящий в состав холодильной машины, где кипит фреон  44. Пусковая обмотка в однофазном двигателе имеет максимальное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  45. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ непрерывно отсасывает перегретый пар из испарителя и сжимает его  46. Масса всасываемого компрессором газа при возрастании давления нагнетания (ВД) |
| 1.1.2 | 8. Регулятор давления при запуске компрессора позволяет избежать высоких значений давления всасывания  А) КVL  Б) КVР  В) КVД  9. Какое действие необходимо выполнить перед снятием пломбы с вентиля на нагнетательном трубопроводе при необходимости его закрытия  А) Выключить компрессоры, присоединённые к этому трубопроводу  Б) Перекрыть запорные вентили на сливных трубах отделителей жидкости  В) Отключить приборы защитной автоматики на компрессорах.  10. В каком документе должен быть установлен порядок освобождения оборудования от хладагента  А) В документации по его обслуживанию.  Б) В журнале работы машинного отделения  В) В наряде-допуске на производство работ повышенной опасности  Г) Во всех вышеперечисленных документах  11. Удельная холодопроизводительность q0 это  А) холод, вырабатываемый 1 кг холодильного агента  Б) холод, вырабатываемый машиной за 1 сек  В) холод, вырабатываемый одной холодильной машиной  12. Сколько ошибок если неисправность обусловлена «Слишком слабым конденсатором»:  А) 3 ошибки  Б) 2 ошибки  В) 1 ошибка  Г) нет ошибок  13. Температура конденсации Тс и температура жидкости на выходе из ресивера Тdl. В каком из случаев достигается наилучшее переохлаждение  А) Тс=48 град. и Тdl=42 град  Б) 35 град. и Тdl=33 град.  В) 44 гард и Тdl=41 град  14. Опасный режим работы компрессора «влажный ход» во фреоновых холодильных машинах удаётся избежать путём включения в схему  А) регенеративного теплообменника  Б) фильтра-осушителя  В) отделителя жидкости  Г) дроссельного вентиля  15. В каких элементах холодильной машины изменяется агрегатное состояние холодильного агента  А) конденсаторе и испарителе  Б) конденсаторе и дроссельном вентиле  В) компрессоре и конденсаторе  Г) испарителе и дроссельном вентиле  16. Герметичный компрессор – это компрессор, в котором  А) электродвигатель и компрессор находятся в герметичном кожухе  Б) для герметизации устанавливают на коленчатом валу сальник  В) всасывающие клапаны герметично отделены от нагнетательных  17. Если налить в емкость одинаковое количество масла и жидкого фреона, то через некоторое время масло:  А) окажется на поверхности  Б) осядет на дно емкости  В) смешается с фреоном  Г) не смешается с фреоном  18. Индикаторный КПД компрессора учитывает потери  А) внутри цилиндра компрессора  Б) возникающие в трущихся парах  В) в электродвигателе компрессора  Г) возникающие при снятии индикаторной диаграммы  19. Без какого из перечисленных ниже элементов холодильная машина не сможет работать  А) дроссельного вентиля  Б) ресивера  В) маслоотделителя  20. Чиллер представляет собой холодильную машину для  А) охлаждения и подогрева воды  Б) охлаждения воды  В) подогрева воды  Г) замораживания воды | 28. Установите соответствие между видами расширительных устройств.  1Расширительные устройства ограниченного применения ->  2Автоматические расширительные клапаны (АРК) ->  3Терморегулирующий вентиль ->  А) используются в небольших системах кондиционирования воздуха и холодильных системах  Б) подходят для применения в случае почти постоянной нагрузки на испаритель  В) регулирует подачу холодильного агента, поддерживая почти постоянный перегрев на выходе из испарителя  29. Установите соответствие  1Терморегулирующий вентиль ->  2Реле давления (прессостаты) и температуры (термостаты) ->  3Реле протока (РП) ->  А) контролирует поток жидкого холодильного агента, поступающего в испаритель  Б) электромеханические устройства, контактная система которых изменяет свое положение при изменении контролируемого параметра сверх допустимых пределов  В) устройство, которое предназначено для контроля потока воздуха, жидкости или газа  30. Установите соответствие  1Регулятор скорости вращения вентилятора ->  2Реле давления (прессостаты) и температуры (термостаты) ->  3Пилотный 4-ходовой реверсивный клапан ->  А) Применяются для контроля скорости вращения вентиляторов конденсатора холодильных установок  Б) электромеханические устройства, контактная система которых изменяет свое положение при изменении контролируемого параметра сверх допустимых пределов  В) применяется для систем тепловых насосов, реверсивных систем кондиционирования воздуха  31. Установите соответствие между размерностью и ее физической величиной  1 Вт/(м\*К)->  2 Вт/(м2\*?К) ->  3 Дж/(м\*с)->  4 \*\*\*\*\* ->  А) коэффициент теплопроводности  Б) коэффициент теплоотдачи  В) плотность теплового потока  Г) теплоемкость  32. Испаритель рекомендуется заменять в такой последовательности  А) слить из кожуха мотор-компрессора масло  Б) отпаять медную отсасывающую трубку мотор-компрессора от отсасывающей трубки испарителя в местах выхода из нее капиллярной трубки  В) отпаять капиллярную трубку от цеолитового патрона  Г) зачистить концы капиллярной и всасывающей трубок | 47. Фильтр-осушитель на фреоновой холодильной машине устанавливают перед \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (вставьте слово)  48. Устройство, в котором энтальпия фреона остается неизменной, а температура уменьшается  49. Степень сжатия компрессора, если манометр низкого давления показывает 4 бар, а манометр высокого давления 16 бар:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  50. Напишите, что обозначает число 270 в марке холодильника КШ Д-270/80:\_\_\_\_\_\_  51. Предельное количество каскадов в многокаскадной холодильной машине равно:  52. Устройство, в котором сжатие холодильного агента осуществляется за счет уменьшения замкнутого объема рабочей полости называется\_\_\_\_\_\_\_\_\_  53. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ на фреоновой холодильной машине устанавливают перед капиллярной трубкой  54. Потребляемый компрессором электрический ток, когда растет высокое давление, \_\_\_\_\_\_\_\_\_  55. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ регулирует массовый расход холодильного агента  56. В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ пары холодильного агента охлаждаются и превращаются в жидкость  57. Если всасывающий клапан разрушен, ток, потребляемый компрессором электрический ток\_\_\_  58. Массовый расход хладагента в контуре при уменьшении степени сжатия компрессора\_\_\_\_\_  59. Если всасывающий клапан компрессора разрушен, то потребляемая электрическая мощность  60. Перегрев на всасывающей магистрали компрессора, при загрязнении конденсатора\_\_\_\_\_\_\_\_  61. В \_\_\_\_\_\_\_\_\_ состояние находится фреон в нагнетающем трубопроводе  62. Дросселированные газа происходит в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ трубке  63. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ контролирует поток жидкого холодильного агента, поступающего в испаритель |
| 1.1.3 | 21. Из перечисленных холодильных агентов является неорганическим веществом:  А) R740  Б) R540  В) R134а  Г) R22  22. Наиболее вероятная неисправность холодильной установки: ВД растет; НД падает; Перегрев падает; Переохлаждение падает.  А) очень слабый конденсатор  Б) избыток не конденсата  В) избыток фреона  Г) очень слабый компрессор  23. Коэффициент подачи конкретного компрессора зависит только от: (выбрать два ответа)  А) хода поршня и степени сжатия пара в компрессоре  Б) давления нагнетания  В) относительной величины мертвого пространства  24. В компрессоре ВХ 140-2-3 что значат буквы ВХ  А) винтовой холодильный  Б) вихревой холодильный  В) вертикальный холодильный  25. Фанкойл предназначен для  А) нагрева и охлаждения воздуха  Б) очистки, нагрева и охлаждения воздуха  В) проветривания помещения  Г) удаления пыли из помещения | 33. Установите соответствие между видами заправки термоэлементов.  1Заправка типа «С» ->  2Заправка типа «Z» и «ZP» ->  3Заправка типа «Х» ->  А) заправка специально разработана для среднетемпературных систем  Б) заправка специально разработана для области низкотемпературного применения  В) перекрестная жидкостная заправка для области сверхнизких температур  34. Установите соответствие между левым и правым столбцами  1 CCl2F2->  2 C2F4H2->  3 CHF2CF3->  4 \*\*\*\*\* ->  А) R12  Б) R134а  В) R125  Г) R128  35. Пуск в эксплуатацию испарителей с теплоносителем «горячая вода» или «пар» производится в следующей последовательности  А) проверяется герметичность оборудования и обвязки  Б) проверяется исправность систем теплоснабжения путем наружного осмотра  В) продуваются внешние трубы испарителя воздухом перед подачей теплоносителя  Г) удаляется воздух через специальные продувочные вентили в камере теплоносителя перед подачей теплоносителя | 64. Укажите предельное количество каскадов в многокаскадной холодильной машине равно  65. Впишите, что обозначает число 350 в марке холодильника КШМХ-350/120  66. Слишком слабое переохлаждение указывает на недостаток хладагента в \_\_\_\_\_  67. Сколько типов поршневых колец используется в поршневом компрессоре (введите цифру)  68. В каком элементе холодильной машины от холодильного агента отводится теплота  69. Если после остановки компрессора с предварительным ваккумированием низкое давление постоянно растет, то это указывает на наличие утечек через клапан \_\_\_\_\_\_\_\_  70. При нормальной работе верхняя часть кожуха поршневого компрессора на ощупь \_\_\_\_\_\_ |
| Итого: | 25 шт | 10 шт | 35 шт |

Критерии оценивания

Критерии оценивания тестовых заданий

Критерии оценивания: правильное выполнение одного тестового задания оценивается 1 баллом, неправильное - 0 баллов

Максимальная общая сумма баллов за все правильные ответы составляет наивысший балл - 100 баллов

Шкала оценивания результатов компьютерного тестирования обучающихся

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Оценка | Процент верных ответов | Баллы |
| Удовлетворительно | 70-79% | 61-75 баллов |
| Хорошо | 80-90% | 76-90 баллов |
| Отлично | 91-100% | 91-100 баллов |

Ключи ответов

|  |  |
| --- | --- |
| № тестовых заданий | Номер и вариант правильного ответа |
| 1 | А) фреоном |
| 2 | А) Внеплановый |
| 3 | А) аммиак |
| 4 | А) метана |
| 5 | А) дроссельного вентиля |
| 6 | А) обеспечения технологического процесса |
| 7 | А) снижения растворимости масла |
| 8 | А) Компрессор потребляет из сети больший ток, массовый расход паров на всасывании снижается, и температура компрессора увеличивается |
| 9 | А) Выключить компрессоры, присоединённые к этому трубопроводу |
| 10 | А) В документации по его обслуживанию. |
| 11 | А) Увеличивает |
| 12 | А) 3 ошибки |
| 13 | В)44 гард и Тdl=41 град |
| 14 | А) регенеративного теплообменника |
| 15 | А) конденсаторе и испарителе |
| 16 | А) электродвигатель и компрессор находятся в герметичном кожухе |
| 17 | А) окажется на поверхности |
| 18 | А) внутри цилиндра компрессора |
| 19 | А) дроссельного вентиля |
| 20 | А) охлаждения и подогрева воды |
| 21 | А) R740 |
| 22 | А) очень слабый конденсатор |
| 23 | А) хода поршня и степени сжатия пара в компрессоре |
| 24 | А) винтовой холодильный |
| 25 | А) нагрева и охлаждения воздуха |
| 26 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 27 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 28 | 1А, 2Б, 3В |
| 29 | 1А, 2Б, 3В |
| 30 | 1А, 2Б, 3В |
| 31 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 32 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 33 | 1А, 2Б, 3В |
| 34 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 35 | 1А, 2Б, 3В, 4Г |
| 36 | прямого |
| 37 | термометрами |
| 38 | конденсаторе |
| 39 | рассол |
| 40 | испаритель |
| 41 | Вт, вт |
| 42 | растет, увеличивается, повышается |
| 43 | испаритель |
| 44 | сопротивление |
| 45 | компрессор |
| 46 | падает, уменьшается, снижается |
| 47 | дросселем, капиллярной трубкой, ТРВ |
| 48 | дроссель, капиллярная трубка, ТРВ |
| 49 | 4, четыре |
| 50 | объем |
| 51 | два, 2 |
| 52 | компрессор, поршневой компрессор |
| 53 | фильтр, фильтр осушитель |
| 54 | растет, увеличивается, повышается |
| 55 | терморегулирующий вентиль, трв |
| 56 | конденсатор |
| 57 | падает, уменьшается, снижается |
| 58 | повышается, растет, увеличивается, возрастает |
| 59 | падает, уменьшается, снижается, понижается |
| 60 | упадет, уменьшается, снижается, понижается, падает |
| 61 | перегретом |
| 62 | капиллярной, дроссельной |
| 63 | терморегулирующий вентиль, ТРВ |
| 64 | два, 2 |
| 65 | общий объем холодильника 350 дм3 |
| 66 | контуре, системе |
| 67 | 3 |
| 68 | конденсатор |
| 69 | нагнетания |
| 70 | теплая |